辽宁省生态环境厅关于

锦州—大有能源基地—盘锦输油管道工程项目环境影响报告书的批复

辽宁振华石油管道储运有限公司:

你公司报送的《锦州—大有能源基地—盘锦输油管道工程项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下。

一、本项目位于锦州市、盘锦市境内，新建华锦、北沥两条原油输油管道，华锦输油管道设计输量700万吨/年，长度129千米，管径D711毫米，设计压力6.3兆帕；北沥输油管道设计输量230万吨/年，长度149.5千米，管径D508毫米，设计压力6.3兆帕。管道起点均为锦州港输油站，途经大有输油站，终点分别为盘锦输油站和北沥输油站，两线同沟敷设126.5千米，其余段单独敷设。新建锦州港、大有、盘锦和北沥4座输油站，其中锦州港和大有输油站两线合用。新建8座线路监控阀室，其中1#至7#阀室两线合用，8#阀室北沥管线单独使用。辽宁省发展和改革委员会以辽发改能源〔2023〕442号出具了项目核准的批复。

本项目穿越辽宁辽河口国家级自然保护区实验区，已取得国家林业和草原局出具的《关于同意锦州—大有能源基地—盘锦输油管道工程项目在辽宁辽河口国家级自然保护区实验区建设的行政许可决定》（林资许准（辽）〔2024〕2号）；穿越辽宁双台河口国际重要湿地，已取得辽宁省林业和草原局出具的《关于锦州—大有能源基地—盘锦输油管道工程穿越辽宁双台河口国际重要湿地的意见》（辽林草湿字〔2024〕4号）；穿越双台子河口海蜇中华绒螯蟹国家级水产种质资源保护区实验区（绕阳河），已取得农业农村部渔业渔政管理局出具的《关于<锦州—大有能源基地—盘锦输油管道工程对双台子河口海蜇中华绒螯蟹国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告>的意见》（农渔资环便〔2024〕46号）；穿越小凌河和大凌河水源涵养生态保护红线，已取得凌海市自然资源局出具的《关于锦州—大有能源基地—盘锦输油管道工程项目允许穿越小凌河和大凌河相关区域的复函》。

本项目新建8座线路监控阀室已取得省自然资源厅《建设项目用地预审与选址意见书》；新建4座输油站均不新增占地。在全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，工程建设对生态环境的不利影响可以得到减缓和控制。我厅原则同意《报告书》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和采取的生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，你公司应坚持生态优先、节约集约、绿色发展，处理好生态环境保护与项目开发建设的关系，严格落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施，自主开展施工期环境监理，依法做好征占土地手续办理工作。同时，重点做好以下工作：

（一）严格落实生态保护和恢复措施。穿越辽宁辽河口国家级自然保护区实验区和辽宁双台河口国际重要湿地，除辽河油田曙光采油厂采油区地下原油管道区域采用小型机械+人工开挖施工外，其余区域均应采用定向钻施工；穿越双台子河口海蜇中华绒螯蟹国家级水产种质资源保护区实验区应采用定向钻施工。穿越自然保护区应选择冬季施工，施工作业时间避开鸟类迁徙期和繁殖期，严格控制管道施工作业带宽度，施工结束后及时进行生态恢复，将临时用地恢复为湿地。穿越小凌河水源涵养生态保护红线区采用开挖施工，穿越大凌河水源涵养生态保护红线区采用2次定向钻穿越施工，施工结束后应对相关区域内的临时用地及时进行生态恢复。

（二）加强大气污染防治措施。施工期料场应采取覆盖防尘网、洒水等抑尘措施，施工道路每日定时洒水抑尘，运输车辆确保苫盖严密不泄露，不得过载，控制车速，出入施工区应清洁车轮车体。运营期站场及阀室应加强管理，采用泄漏检测及修复等措施减少挥发性有机物无组织排放。各站场不设置供热锅炉，锦州港输油站冬季采暖依托锦州港三港池热源，管道采用电伴热；大有输油站冬季采暖及管线加热依托辽宁振华大有能源基地原油罐区工程热源；盘锦输油站冬季用电采暖；北沥输油站冬季采暖依托盘锦北方沥青股份有限公司供热管网。

（三）严格落实水污染防治措施。施工现场设置沉淀池，施工过程产生的生产废水经沉淀处理后全部回用，施工人员生活污水排入租用民房旱厕。运营期锦州港输油站生活污水经化粪池处理后排入锦州港污水处理厂处理；大有输油站不新增工作人员，不产生生活污水；盘锦输油站生活污水排入华锦集团污水处理厂处理；北沥输油站生活污水经化粪池处理后排入盘锦北方沥青股份有限公司污水处理站处理。管道沿线各阀室均为无人值守，不排放废水。

（四）强化噪声污染防治。施工期选用低噪声施工机械及工艺，合理布置施工现场，并设置施工围挡、隔声降尘挡板等隔声降噪措施，以降低噪声影响。施工期应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期各输油站厂界噪声应满足《工业企业厂界噪声标准》3类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。施工产生的建筑垃圾和生活垃圾应分别堆放，并就近委托当地环卫部门及时清运至指定地点妥善处置。施工泥浆循环利用，废弃泥浆运至泥浆处理站处理。施工期清管渣等一般固体废物，统一收集后外售综合利用。废弃土石方用于道路填料或护坡。运营期各输油站生活垃圾集中收集，由当地环卫部门统一处理。废光伏板不在厂区内暂存，直接由原光伏板生产厂家回收处置，各输油站产生的污油等危险废物，收集暂存于污油罐内，定期委托有资质单位处置。

（六）加强施工期环境管理。应合理安排施工时间，禁止夜间施工；优化施工工艺，最大程度减少对生态保护红线区、湿地、自然保护区等环境敏感区的影响，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。强化管线施工穿越地表水体的保护措施，应选择枯水期施工并设置围堰导流设施，禁止向河体排放废水、机油等，挖方堆存远离水体，确保对水体不产生影响。涉水施工和其他工程施工应分别提前40个工作日和20个工作日向属地生态环境部门报备。

（七）强化环境风险防范和环保设施安全生产。4座输油站应建立装置和罐区围堰、管线截断阀、事故废水收集系统及切换设施和现有工程事故池及配套应急设施的环境风险防控体系，防止事故状态下废水外排。输油管道应采取严格的防腐措施，定期清管，及时维修更换；沿线设置8座线路监控阀室；强化监控手段，采用数据采集与监视控制系统（SCADA），实时监控，准确及时报警和定位，快速处理泄漏事故。严格落实地下水污染防渗措施，并做好相应地下水及土壤的污染防控工作。工程设施应满足相关安全、消防设计要求，做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环保设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

（八）落实《报告书》制定的施工期及运营期生态、噪声、废气、地表水、地下水、土壤、环境空气等监测计划，建立污染监控、预警体系，如发现造成生态影响或污染物超标，应及时采取有效的减缓措施。应主动与自然资源、林草、农业农村等主管部门做好衔接，依法依规取得相关手续前，不得在相关区域开工建设。本项目引发的生态环境信访问题，由建设单位负责妥善解决。

三、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，落实各项生态环境保护措施。项目建设应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目投产前，应按规定程序实施竣工环境保护验收，编制验收报告并向社会公开。

四、环境影响报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响报告书。环境影响报告书自批准之日起满5年，方决定项目开工建设的，应当报我厅重新审核。

五、按照属地管理的原则，请锦州、盘锦市生态环境局负责本项目的事中事后监督管理，督促建设单位严格落实《报告书》中各项生态环境保护措施，严守生态保护红线，严格按照环评批复的线路路由建设，不得随意调整、擅自改变路由和施工方式；采取严格的保护措施，防止对国家级自然保护区、国际重要湿地、国家级种质资源保护区等各类保护区造成破坏；严禁乱堆施工垃圾，严禁影响鸟类正常活动，施工结束后及时完成临时占地的生态恢复；严格落实污染物排放总量指标替代工作。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将《报告书》送锦州、盘锦市生态环境局，按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。

辽宁省生态环境厅

2024年3月26日

抄送：锦州、盘锦市生态环境局，辽宁省生态环境保护科技中心，辽宁博创环保技术有限公司。