审批意见： 辽环审表﹝2024﹞56号 葫芦岛市中心医院： 经我厅行政许可和规划环评审查委员会2024年第12次会议审查，现就《葫芦岛市中心医院龙湾院区核医学科变更项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下。 一、本项目位于葫芦岛市龙港区海月路28号。建设内容为：拟对龙湾院区儿科及内科病房楼负一层现有核医学科布局进行调整，并调整部分核素诊疗工作。改建原有衰变池，收集放射性废水；拟在周一至周五使用核素锝-99m用于SPECT/CT显像，日等效最大操作量为6.66E+6贝可，年最大操作量为1.67E+12贝可；拟在周六使用核素锶-89用于癌症治疗，日等效最大操作量为2.96E+7贝可，年最大操作量为1.48E+10贝可；不再使用核素氟-18、核素碘-131及锶-90密封放射源；改建后，核医学科核素日等效最大操作量为2.96E+7贝可，为乙级非密封放射性物质使用场所。 二、修改完善后的《报告表》可以作为本项目的审批依据。我厅原则同意《报告表》的评价结论和各项环境保护措施。 三、你单位在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作： （一）健全电离辐射防护制度，建立定期巡检制度、各相关岗位工作制度和事故应急预案。配备必要的辐射环境监测仪、表面污染测量仪、铅防护桶、个人剂量报警仪、个人剂量计及防护用品。加强对上述设备和防护装置的检修、维护，确保工作现场的辐射安全。 （二）加强辐射工作人员岗位技能和辐射安全与防护知识培训，经考核合格后方可上岗。建立个人剂量档案和职业健康档案。辐射工作人员工作时须随身携带辐射报警仪和个人剂量计。 （三）防护体厚度和材质应满足《报告表》规定的内容。辐射工作场所设置独立排风系统，管道设置过滤净化装置，通风应符合HJ 1188-2021等标准要求。 （四）合理划分控制区和监督区，做好辐射安全与防护管理。 （五）放射性废液应排入衰变池，监测结果符合HJ 1188-2021等标准要求后，按规定程序处置。放射性固体废物应按核素种类、半衰期长短、活度水平和物化性质等分类收集后贮存于放射性废物间，贮存时间和监测结果满足HJ 1188-2021等标准要求后，按规定程序交有资质单位收集处理。 （六）乙级非密封放射性物质工作场所终结运行后应依法履行退役手续。 四、你单位应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，落实各项生态环境保护措施。项目建设应严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。 五、你单位应严格落实环保设施安全生产工作要求，在建设项目环保设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。 六、本项目应取得辐射安全许可证并验收合格后方可投入正式使用。 七、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当报我厅重新审核。 八、按照属地管理的原则，请葫芦岛市生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送葫芦岛市生态环境局，按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。 辽宁省生态环境厅 2024年8月5日 抄送：葫芦岛市生态环境局，省生态环境保护科技中心，辽宁胜嘉霏环境科技有限公司。