审批意见： 辽环审表﹝2024﹞81号 盘锦纵横声光电子技术有限责任公司： 经我厅行政许可和规划环评审查委员会2024年第16次会议审查，现就《盘锦纵横声光电子技术有限责任公司中子发生器测井技术利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下。 一、本项目位于盘锦市大洼区新立镇盘锦小微企业创业园二期32#楼。建设内容为新增2台中子管测井仪（为II类射线装置），中子强度均为1.5E+8个中子/秒，内含氚靶（核素为氚-3，单枚放射源活度1.85E+11贝可，属于Ⅴ类放射源），在全国开展测井业务。中子管测井仪存放于公司专用库房。 二、修改完善后的《报告表》可以作为本项目的审批依据。我厅原则同意《报告表》的评价结论和各项环境保护措施。 三、你公司在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作： （一）健全电离辐射防护制度，建立台账管理制度、各相关岗位工作制度和事故应急预案。配备必要的辐射监测仪、个人剂量报警仪、个人剂量计及防护用品。加强对上述设备和防护装置的检修、维护，确保工作现场的辐射安全。 （二）加强辐射工作人员岗位技能和辐射安全与防护知识培训，经考核合格后方可上岗。建立个人剂量档案和职业健康档案。 （三）现场测井作业时，合理划分控制区和监督区，做好辐射安全与防护管理。控制区边界应设置警戒线或栅栏及电离辐射警告标志，并由专人值守。测井仪到达井下指定位置后，方可打开电源。测井仪回收时，须确保断电20分钟后人员方能接近仪器。 （四）测井仪贮存场所应配置安防设施，实现24小时监控；不应居住、办公和放置易燃、易爆等其他危险物品；温度、湿度等环境条件应符合SY/T 5419相关要求。 （五）测井仪转运时应防止碰撞、摩擦。 四、严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理。项目建设应严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。 五、在建设项目环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，应当严格落实环境保护设施安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况，确保环境保护设施安全运行。 六、本项目应取得辐射安全许可证并验收合格后方可投入正式使用。 七、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，应当报我厅重新审核。 八、按照属地管理的原则，请盘锦市生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送盘锦市生态环境局，按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。 辽宁省生态环境厅 2024年10月14日 抄送：盘锦市生态环境局，省生态环境保护科技中心，辽宁省环保集团辐洁生态环境有限公司。